DB21/T1204—2003

前     言

DB21/T1204—2003是DB21/T1204—2000的修订版，与DB21/T1204—2000相比，主要变化如下：

——增加了对系统接地电阻值、接地线截面积、保护接地的检验要求（见3.3.1、3.3.2、3.3.3）；

——增加了点型感烟（感温）火灾探测器在锯齿型屋顶和人字型屋顶设置的检验要求（见3.4.2.1.8）；

——增加了点型感烟（感温）火灾探测器在其他部位设置的检验要求（见3.4.2.1.10）；

——增加了点型火焰探测器设置的检验要求（见3.4.2.2.1、3.4.2.2.2、3.4.2.2.3）；

——增加了对空气采样火灾探测器设置位置、采样管及采样孔的检验要求（见3.4.4.1、3.4.4.2）；

——增加了对探测器基本功能的检验要求（见3.4.6.1、3.4.6.2）

——增加了对手动火灾报警按钮外观标志的检验要求（见3.5.2）；

——增加了对火灾报警控制器操作功能、隔离（屏蔽）功能、隔离器保护功能、最大负载稳定性的检验要求（见3.6.7.8、3.6.7.9、3.6.7.10、3.6.7.11）；

——增加了对火灾显示盘操作功能的检验要求（见3.7.4.6）；

——增加了对火灾警报装置控制程序的检验要求（见3.9.3）

——增加了对消防电梯设置、消防电梯电源自动切换装置的检验要求（见3.11.1、3.11.8）；

——增加了对消防联动控制设备认证证书及检验报告、外观标识、安装及消音复位功能、显示报警部位、显示电源工作状态、隔离（屏蔽）功能、最大负载稳定性、电压波动

DB21/T1204—2003

稳定性的检验要求（见3.12.1、3.12.2、3.12.3、3.12.4.2、3.12.4.4.1、3.12.4.4.2、3.12.4.9、3.12.4.11、3.12.4.12）

——增加了对消防控制室手动控制装置、电源自动切换装置的检验要求（见3.13.4、3.13.6）；

——取消了对火灾报警控制器供电功能、面板检查功能、报警延时时间、备用电源充电的检验要求（2000版4.5.6.1、4.5.6.9、4.5.6.10、4.5.6.12）；

——取消了对火灾显示盘面板检查功能、延时时间、记时功能、指示灯色别、报警音响的检验要求（2000版4.6.3.5、4.6.3.7、4.6.3.8、4.6.4、4.6.5）；

——取消了对火灾应急广播设置的检验要求（2000版4.7.1）；

——取消了消防联动控制设备为相连设备部件供电、发出联动控制信号、手动复位不改变状态信息、编程时不引起程序意外执行的检验要求（2000版4.12.1、4.12.3、4.12.10、4.12.13）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；

——调整了火灾报警控制器安装的检验要求（2000版4.5.2.3，本版4.6.3.2）；

——将火灾报警控制器的保护接地、接地线截面积调整到系统接地一节（2000版4.5.5.1、4.5.5.2，本版3.3.2、3.3.3）；

——修改了检验判定规则（2000版6.4，本版5.4）。

本标准从2003年12月1日起实施。

本标准自发布之日起，同时代替DB21/T1204—2000。

本标准由辽宁省消防局提出。

本标准由辽宁省消防局归口。

本标准由辽宁省消防技术检测站负责起草。

DB21/T1204—2003

本标准主要起草人：郭树林、 马莉、 张今、 张树学、 宫云财。

本标准2000年3月首次发布。

本标准2003年8月第一次修订。