DB21/T1206—2003

前    言

DB21/T1206—2003是DB21/T1206—2000的修订版，与DB21/T1206—2000相比，主要变化如下：

——增加了对市政给水管道的检验要求（见3.1.1）；

——增加了对消防水池设置的检验要求（见3.1.3.1）；

——增加了对消防水池取水口的检验要求（见3.1.3.4）；

——增加了对消防水箱防水套管、柔性接头的检验要求（见3.1.4.6.3）；

——增加了对消防水泵房水泵控制装置的检验要求（见3.1.6.4）；

——增加了对稳压泵设置、外观标识及吸水方式的检验要求（见3.1.8.1.1、3.1.8.1.3、3.1.8.1.4）；

——增加了对消防气压给水设备设置及外观标识的检验要求（见3.1.8.2.1、3.1.8.2.3）；

——增加了对室内消火栓管道连接、管道安装、管道支、吊架设置的检验要求（见3.2.6、3.2.7、3.2.8）；

——增加了对消火栓箱组件配置及组件标识的检验要求（见3.3.4.1、3.3.4.2）；

——增加了对消火栓设置间距及型号规格的检验要求（见3.4.1.2、3.4.1.3）；

——增加了对消火栓按钮外观标识、基本功能的检验要求（见3.5.3、3.5.4）；

——增加了对消防控制设备检验报告、外观标识的检验要求（见3.6.1、3.6.2）；

——增加了对消防控制设备基本功能的检验要求（见3.6.3）；

——增加了对消防控制设备备用电源的检验要求（见3.6.4）；

——增加了对手动控制装置的检验要求（见3.6.5）；

——增加了对消防配电线路的检验要求（见3.6.6）；

——增加了对系统远程启动和现场启动的检验要求（见3.7.1、3.7.2）；

——增加了对备用泵启动的检验要求（见3.7.4）；

——增加了对稳压泵启动的检验要求（见3.7.5）；

——取消了对消防水池补水时间的检验要求（2000版4.1.1.2）；

——取消了对室内消火栓生产许可证及检验报告、外观标志、型号规格、栓口朝向、

DB21/T1206—2003

栓口距地面高度的检验要求（2000版4.2.5.1 b、c、d、f、g）；

——取消了对消防水枪生产许可证及检验报告、外观标志、喷嘴口径、喷射性能的检验要求（2000版4.2.5.2 a、b、c、d）；

——取消了对消防水带生产许可证及检验报告、外观标志、型号规格的检验要求（2000版4.2.5.3 a、b、c）；

——取消了对消防接口生产许可证及检验报告、外观标志的检验要求（2000版4.2.5.4 a、b）；

——取消了对消防水喉检验报告、外观标志、喷射性能的检验要求（2000版4.2.5.5 a、b、c）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；

——调整了对稳压泵备用泵的检验要求（2000版4.1.7.1 b，本版3.1.8.1.1）；

——调整了对消防气压给水设备气压罐的检验要求（2000版4.1.7.2 b，本版3.1.8.2.1）；

——调整了对消火栓箱标识的检验要求（2000版4.2.3，本版3.3.2）；

——调整了对检查用消火栓设置位置的检验要求（2000版4.5.3，本版3.4.1.1）；

——修改了检验判定规则（2000版5.4，本版4.4）。

本标准从2003年12月1日起实施。

本标准自发布之日起，同时代替DB21/T1206—2000。

本标准由辽宁省消防局提出。

本标准由辽宁省消防局归口。

本标准由辽宁省消防技术检测站负责起草。

本标准主要起草人：郭树林、 马莉、 姜代坚、 王振堂、 宫云财。

本标准2000年3月首次发布。

本标准2003年8月第一次修订。