DB21/T1208—2003

前    言

DB21/T1208—2003是DB21/T1208—2000的修订版，与DB21/T1208—2000相比，主要变化如下：

——标准名称《钢质防火卷帘系统检验规程》修订为《防火卷帘与门、窗系统检验规程》；

——增加了对钢质防火卷帘材料厚度的检验要求（见3.1.1.3）；

——增加了对帘板无机纤维复合帘面夹板及钢丝绳、防风钩的检验要求（见3.1.1.4.1、3.1.1.4.2、3.1.1.4.3）；

——增加了对导轨顶部形状、平行度、防烟装置、安装的检验要求（见3.1.1.5.1、3.1.1.5.2、3.1.1.5.4、3.1.1.5.5）；

——增加了对门楣防烟装置的检验要求（见3.1.1.6.1）；

——增加了对座板与帘板连接的检验要求（见3.1.1.7.2）；

——增加了对防火卷帘运行平稳性能的检验要求（见3.1.1.8）；

——增加了对卷门机检验报告的检验要求（见3.1.2.1）；

——增加了对卷门机电动启闭功能的检验要求（见3.1.2.3）；

——增加了对防火隔板设置的检验要求（见3.1.1.12）；

——增加了对防火卷帘控制器设置及火灾报警功能、手动控制功能、信号反馈功能、延时功能、逃生功能、手动急停优先、控制速放装置、防止正卷反卷、故障报警、消音复位、自检、备用电源、主备电源转换的检验要求（见3.1.3.3、3.1.3.5.1、3.1.3.5.3、3.1.3.5.4、3.1.3.5.5、3.1.3.5.6、3.1.3.5.7、3.1.3.5.8、3.1.3.5.9、3.1.3.5.10、3.1.3.5.11、3.1.3.5.12、3.1.3.5.13、3.1.3.5.14）；

——增加了对火灾探测器组设置的检验要求（3.1.4.1）；

——增加了对闭式喷水系统设置的检验要求（见3.1.5.1）；

——增加了对水幕系统设置及安装的检验要求（见3.1.6.1、3.1.6.2）；

——增加了对消防控制设备检验报告、外观标识及基本功能、备用电源、消防配电线路的检验要求（见3.1.7.1、3.1.7.2、3.1.7.3.1、3.1.7.3.2、3.1.7.4、3.1.7.5）；

——增加了对防火门系统产品检验报告、外观标识、安装及控制设备功能、控制

DB21/T1208—2003

设备备用电源、系统控制功能的检验要求（见3.2.1、3.2.2、3.2.3.1、3.2.3.2、3.2.3.3、3.2.3.4、3.2.3.5、3.2.3.6、3.2.4.1、3.2.4.2、3.2.4.3.1、3.2.4.3.2、3.2.4.4、3.2.5）；

——增加了对防火窗系统产品检验报告、外观标识、安装及消防控制设备功能、消防控制设备备用电源、系统控制功能的检验要求（见3.3.1、3.3.2、3.3.3.1、3.3.3.2、3.3.3.3、3.3.3.4、3.3.3.5、3.3.4.1、3.3.4.2、3.3.4.3.1、3.3.4.3.2、3.3.4.4、3.3.5）；

——取消了对电路绝缘电阻的检验要求（2000版4.4）；

——取消了检验项目类别（2000版1.4）；

——调整了对钢质防火卷帘外观质量的检验要求（2000版4.1.3，本版3.1.1.2）；

——调整了对手动控制按钮标识的检验要求（2000版4.3.2，本版3.1.3.5.15）；

——修改了检验规则（2000版第5章，本版第4章）。

本标准从2003年12月1日起实施。

本标准自发布之日起，同时代替DB21/T1208—2000。

本标准由辽宁省消防局提出。

本标准由辽宁省消防局归口。

本标准由辽宁省消防技术检测站负责起草。

本标准主要起草人：郭树林、马莉、张晓阳、于立新、宫云财。

本标准2000年3月首次发布。

本标准2003年8月第一次修订。